Wykaz materiałów

| Lp | Symbol | Materiał | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Mufa z rur termokurczliwych dla kabla o przekroju 4x240 | kpl | 1 |
| 2 |  | Rura ochronna z HDPE o średnicy 160mm | m | 31 |
| 3 |  | Końcówka kablowa Al 240 | szt | 16 |
| 4 |  | Opaska kablowa | szt | 4 |
| 5 |  | Piasek | m3 | 17,9 |
| 6 |  | Folia PCV niebieska | m | 160 |
| 7 |  | Rura z HDPE o średnicy 110mm | m | 4 |
|  |  | Materiały z demontażu |  |  |
| 1 |  | Kabel YAKY4x240 | m | 17 |