# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

# NA DOSTAWĘ POMP

Znak sprawy: JML-21/2013

zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759, ze zm. zwanej dalej "ustawą")

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

„Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o.

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach  –  Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147680

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel. +48 41 365 31 00, faks +48 41 345 52 20

NIP 959-116-49-32

Kapitał zakładowy: 56 672 000,00 zł

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.wod-kiel.com.pl

II. INFORMACJE OGÓLNE DLA WYKONAWCÓW:

Podstawa prawna:	Regulamin udzielania zamówień przez Spółkę „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. w Kielcach, których wartość przekracza kwotę 50 000,00 złotych oraz jest mniejsza niż wyrażona 
w złotych równowartość kwoty 400 000 euro dla dostaw lub usług oraz kwoty 5 000 000 euro dla robót budowlanych, zwanych dalej zamówieniami sektorowymi lub zamówieniami.

Ogłoszenie zamieszczono: 	- strona internetowa: www.wod-kiel.com.pl: dnia …………….. r.

-	tablica ogłoszeń: siedziba Zamawiającego: ul. Krakowska 64, 
25-701 Kielce; dnia ……………. r.

SIWZ dostępna jest:		- strona internetowa: www.wod-kiel.com.pl

-	siedziba Zamawiającego - Biuro Obsługi Klienta, ul. Krakowska 64, Kielce.

Oryginał SIWZ podpisany przez osobę uprawnioną w imieniu Zamawiającego, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego. Integralną część SIWZ stanowią Załączniki do niniejszej SIWZ.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp według następującego podziału:

Część I:

I  Pompa głębinowa taka jak GBC5.05 (Hydro-Vacuum)  - ilość 1 szt.

Pompa głębinowa przeznaczona do tłoczenia wody pitnej. Zawartość piasku maksymalnie 100 g/m3.

Dane techniczne:

Pompa

a)  punkt pracy pompy Q=60m³/h dla  H=40msH2O,

b)  punkt znamionowy pompy Q≥48m³/h dla H≥45msH2O,

c)  sprawność zespołu w punkcie pracy η≥60%,

d)  przyłącze kołnierzowe DN150, PN16

Silnik

a)  pompa zasilana silnikiem o mocy 11kW,

b)  silnik przezwajalny średnica 6”

c)  częstotliwość podstawowa: 50 Hz,

d)  napięcie znamionowe: 3 x 400 V,

e)  rozruch: bezpośredni, przystosowany do zasilania falownikiem

f)   klasa izolacji: F, izolacja PE2

II  Pompa głębinowa taka jak GCA6.06 (Hydro-Vacuum)  - ilość 1 szt.

Pompa głębinowa przeznaczona do tłoczenia wody pitnej. Zawartość piasku maksymalnie 100 g/m3.

Dane techniczne:

Pompa

a)  punkt pracy pompy Q=96m³/h dla H=98msH2O,

b)  punkt znamionowy pompy Q≥80m³/h dla H≥100msH2O,

c)  sprawność zespołu w punkcie pracy η≥60%,

d)  przyłącze kołnierzowe DN150 PN16

Silnik

a)  pompa zasilana silnikiem o mocy 37kW,

b)  silnik przezwajalny średnica 8”

c)  częstotliwość podstawowa: 50 Hz,

d)  napięcie znamionowe: 3 x 400 V,

e)  rozruch: bezpośredni, przystosowany do zasilania falownikiem

f)   klasa izolacji: F, izolacja PE2.

III  Pompa głębinowa taka jak GCA8.03 (Hydro-Vacuum)  - ilość 1 szt.

Pompa głębinowa przeznaczona do tłoczenia wody pitnej. Zawartość piasku maksymalnie 100 g/m3.

Dane techniczne:

Pompa

a)  punkt pracy pompy Q=134m³/h dla H=42msH2O,

b)  punkt znamionowy pompy Q≥125m³/h dla H≥40msH2O,

c)  sprawność zespołu w punkcie pracy η≥60%,

d)  przyłącze kołnierzowe DN150 PN16

Silnik

a)  pompa zasilana silnikiem o mocy 22kW,

b)  silnik przezwajalny średnica 8”

c)  częstotliwość podstawowa: 50 Hz,

d)  napięcie znamionowe: 3 x 400 V,

e)  rozruch: bezpośredni, przystosowany do zasilania falownikiem

f)   klasa izolacji: F, izolacja PE2.

Część II:

I  Pompa FLYGT NP3085.160MT/460 z silnikiem 2,0 kW oraz z zaczepem ślizgowym służącym do opuszczania pompy po prowadnicach 2- rurowych Ø 2” i zasprzęglania na stopie DN 80mm, wykonanie standardowe  - ilość 1 szt.

Jest to zamiennik zainstalowanej obecnie pompy Flygt 3085.182 – 9541167 (CP 3085.182 MT/432 o mocy 2,0 kW)

Dane techniczne pompy:

- punkt pracy pompy musi się mieścić w granicach dla: wysokości podnoszenia od 6,2 do 7 m, i dla wydajności od 20 do 25 l/s.

- pompa powinna być pompą wirową odśrodkową, zatapialną do instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym z wylotem kołnierzowym DN80, opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ø 2”,

- silnik indukcyjny asynchroniczny pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, o klasie izolacji nie gorszej niż H (180 st. C), rozruch bezpośredni, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, o mocy P2 nie większej niż 2,0 kW oraz obrotach nie większych niż 1405 obr/min,

- pompa powinna być wyposażona w kabel o długości min. 10m,

- silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika,

- pompa musi być wyposażona w osprzęt instalacyjny taki jak: zaczep ślizgowy służący do opuszczania pompy po prowadnicach 2-rurowych ø 2” a także służący do zasprzęglania pompy na stopie sprzęgającej DN 80,

- pompa musi być przystosowana do zabudowy na której obecnie jest zainstalowana pompa Flygt 3085.182 – 9541167 (CP 3085.182 MT/432 o mocy 2,0 kW), czyli do istniejącego kolana sprzęgającego DN 80 mm oraz istniejących prowadnic 2-rurowych ø 2”.

Część III.

I  Pompa ABS XFP 100J-CH2.368 PE 370/4 z silnikiem o mocy max 37 kW  - ilość 1 szt.

Parametry pracy pompy: wydajność 160m3/h, wysokość podnoszenia 46m.

Pompa musi być wyposażona w zaczep ślizgowy służącym do opuszczania pompy po prowadnicy jednorurowej Ø 2” i zasprzęglania na stopie DN100, PN16, oraz sygnalizator zawilgocenia współpracujący z czujnikiem wilgoci pompy.

Zamiennik zainstalowanej obecnie pompy AFP 1001.1 M 370/4-44 o mocy 37 kW.

Dane techniczne pompy:

- pompa musi być przystosowana do zabudowy na której obecnie jest zainstalowana pompa ABS typu AFP 1001.1 M370/4-44 o mocy 37 kW, czyli do istniejącego kolana sprzęgającego DN100, PN16 oraz istniejącej prowadnicy rurowej ø 2”,

- pompa musi być dostarczona z uchwytem umożliwiającym wyłowienie jej 
i podniesienie w przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania normalnego zawiesia łańcuchowego. Uchwyt powinien być wykonany z żeliwa sferoidalnego (opcjonalnie: wysokiej jakości stal nierdzewna).

- korpus pompy powinien być wykonany z jednoczęściowego elementu z żeliwa szarego z umieszczonym centrycznie wylotem. Część hydrauliczna powinna posiadać wygładzone powierzchnie, co zapewni sprawne przetłoczenie ciał stałych zawartych w ściekach o wymiarach 80 mm. Minimalne ciśnienie robocze agregatu powinno wynosi 10 bar.

- wirnik pompy o dużym swobodnym przelocie min. 80 mm,

- kable zasilające nie mogą zawierać żadnych przewodów służących do przesyłu sygnałów sterowniczych. Przewody takie powinny znajdować się w osobnym kablu. Kable zasilające i sterownicze muszą mieć długość nie mniejszą niż 10 m każdy.

- silnik pompy przystosowany do rozruchu Y/Δ, do zasilania prądem zmiennym 
3-fazowym, 400 V, 50 Hz, o mocy znamionowej nie większej niż 37 kW oraz obrotach nie większych niż 1475 obr/min,

- silnik musi posiadać wbudowane czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika,

- podłączenie, komora przyłączeniowa zawierająca kostkę zaciskową, musi być oddzielona od komory silnika w taki sposób, aby nie dopuścić do przecieku wody do komory silnika w przypadku pojawienia się jej w komorze przyłączeniowej,

- w komorze inspekcyjnej powinna być umieszczona elektroda sygnalizująca przeciek cieczy.

- dodatkowo razem z pompą musi być dostarczony sygnalizator zawilgocenia współpracujący z czujnikiem wilgoci pompy.

Część IV:

I Pompa zatapialna z silnikiem spalinowym przeznaczona do przetłaczania cieczy  zanieczyszczonych piaskiem, szlamem, zanieczyszczeniami włóknistymi (np. trawą) 
– ilość 1 szt.

Dane techniczne:

- pompa zatapialna,

- napęd pompy - silnik spalinowy czterosuwowy o mocy min. 5,5,KM,

- moduł pompowy napędzany wałkiem giętkim o długości min. 5mb,

- zestaw powinien zawierać dwa wałki giętkie przystosowane do modułu pompowego,

- ciężar zestawu (napęd, pompa, wałek giętki) max. 40kg,

- wydajność minimalna 1 300l/min,

- nasada tłoczna pompy typu strażackiego DN75,

- przepustowość ciał stałych o wielkości do 20mm,

- napęd pompy umieszczony w ramie umożliwiającej przenoszenie.

Wraz z pompą należy dostarczyć:

- wąż tłoczny ø 75 mm o długości min. 20 mb –  2 szt.

- wąż tłoczny ø 52 mm o długości min. 20 mb –  2 szt.

- przełącznik/redukcja ø 75/52 - 2szt

węże oraz przełączniki muszą być przyłączane za pomocą aluminiowych kłowych szybkozłączy (typu strażackiego).

Część V:

I Pompa zatapialna MODY PUMPS G554T – ilość 1 szt.

Dane techniczne:

  - wydajność do 174m3/h,

  - wysokość podnoszenia do 28m,

  - moc silnika 7,5kW, napięcie 400V, rozruch bezpośredni,

  - długość kabla zasilającego co najmniej 15m,

  - wolny przelot – 9,5 x 30mm

  - obudowa wykonana w większości ze stopów aluminium,

  - króciec tłoczny zakończony złączką strażacką DN 110,

  - maksymalna waga całkowita do 64kg

II  Pompa M100T –  ilość 1 szt.

Dane techniczne:

- wydajność 29,4m3/h,

- wysokość podnoszenia 16m

- moc: do 1kW, zasilanie: 400V,

- długość kabla co najmniej 10m,

- wolny przelot 6,3mm,

- króciec tłoczny 2”,

- masa 16 kg.

Uwagi:

      - Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z dostawą niżej wymienionych dokumentów:

- instrukcja obsługi

- karta katalogowa (w języku polskim) potwierdzająca parametry wymagane w opisie przedmiotu zamówienia

- dokumentacja techniczno-ruchową (DTR)

- rzeczywista charakterystyka pompowa urządzenia ze stacji prób (dotyczy Części I )

- karta gwarancyjna

B. Okres gwarancji - min. 24 m-ce od dnia dostawy urządzenia.

C. W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane 
 z naprawą wadliwego urządzenia.

  - W cenie za dostawę należy ująć koszty transportu urządzeń do siedziby Zamawiającego – „Wodociągi Kieleckie” Kielce, ul. Krakowska 64.

2. 	Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV  42122000-0 - pompy

3.	Szczegółowe zasady określające sposób rozliczeń oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w Załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy.

4.  Pozostałe warunki przetargowe:

a) dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych

b) nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych

c) nie dopuszcza się rozliczania zamówienia w walutach innych niż polski złoty.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji zamówienia dla każdej z części wynosi: 6 tygodni od daty podpisania umowy,

2. Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego – Kielce, ul. Krakowska 64 (Magazyn Centralny).

3.   Dostawa winna odbyć się w dniu roboczym w godz.: od 7:30 do 14:00.

4. W przypadku dostarczenia wadliwego urządzenia Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany w terminie do dziesięciu dni roboczych od daty zgłoszenia.

5.  Wszelkie koszty dostawy wraz z kosztami ewentualnych reklamacji ponosi Wykonawca.

V.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadają wiedzę i doświadczenie

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy 
o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.

  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy 
o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy 
o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający oceniając potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaga:

2.1	W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 1.1 - 1.4 Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr  2 do SIWZ.

2.2 	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, Zamawiający żąda  załączenia:

2.2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego  Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. (w przypadku wspólnego ubiegania się 
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
w ofercie musi być złożone oświadczenie przez każdego z nich)

2.2.2.  Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)

2.2.3. Oświadczenia w stosunku do osób fizycznych w zakresie określonym 
w art.24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp; którego treść jest zawarta w treści oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;

2.2.4. Oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

2.2.5. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.) albo oświadczenie, iż nie nalezą do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.) odpowiednio według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

3.  Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia / nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, które zostały wyszczególnione w rozdziale X Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

5.	Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

6.1 	zamiast dokumentów 2.2.2, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji lub nie ogłoszono upadłości (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty powinny być wystawione z zachowaniem wymaganych terminów, odpowiednio wg zasad określonych dla dokumentów wymienionych w pkt 2.2.2, niniejszego rozdziału.

6.3	 Zamawiający wymaga, aby załączone do oferty dokumenty, sporządzone w języku obcym złożone zostały wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6.4	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej).

7.1 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 1 ppkt 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy wspólnie.

Warunek określony w pkt 1 ppkt 1.5. powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

7.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie (w tym spółki cywilnej) każdy Wykonawca oddzielnie składa dokumenty wskazane w pkt 2 ppkt 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 (oświadczenie i kopia dokumentu odpowiednio podpisane oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot, którego dotyczy dany dokument)

7.3	 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika  do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo, do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.4 Dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego -  należy załączyć do oferty.

Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i ma zawierać:

a)   oznaczenie mocodawcy,

b)   oznaczenie pełnomocnika,

c)   zakres pełnomocnictwa,

d)   czas na jaki jest udzielone.

Pełnomocnictwo może być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie  ubiegających się o udzielenie zamówienia w jednym dokumencie, w którym Wykonawcy właściwie reprezentowani wskażą pełnomocnika, określą zakres pełnomocnictwa i złożą podpisy.

Pełnomocnictwo może być udzielone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odrębnym dokumencie, w którym Wykonawca właściwie reprezentowany, wskaże Pełnomocnika, określi zakres pełnomocnictwa z wyraźnym oznaczeniem, iż jest ono udzielone w związku ze wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia i wskazuje imiennie pozostałych Wykonawców.

W przypadku tych pełnomocnictw, zakres udzielanych pełnomocnictw musi być identyczny.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy regulującej współpracę.

7.5 Niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale przed podpisaniem umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób współdziałania przy wykonywaniu dostawy, w tym zawierać w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:

- związanie co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania Umowy,

- wskazanie Pełnomocnika i jego umocowania do składania  oświadczeń, zaciągania zobowiązań, przyjmowania od Zamawiającego płatności na rzecz wszystkich Wykonawców, wyłącznego wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego z tytułu dostaw cząstkowych oraz do dokonywania pomiędzy nimi rozliczeń, przyjmowania od Zamawiającego instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem 
i każdego z osobna,

- zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego   
        zamówienia,

- role i zadania każdego z Wykonawców w wykonywaniu Umowy,

Wszelka korespondencja, oświadczenia, wnioski adresowane są do Pełnomocnika 
ze skutkiem wobec wszystkich mocodawców.

Pełnomocnik dokonuje wszystkich czynności w imieniu mocodawców i na ich rzecz.

8.  Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się:

a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń itp.;

b)	osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

c) 	osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, 
o których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika  Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w wymaganej formie.

VI.	INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI

1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się pisemnie w języku polskim.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz   informacji faksem:

-  nr faksu  Zamawiającego  -  41 345-52-20.

Pisma doręczone faksem muszą być dostarczone również w oryginale.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ; Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba 
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 4 dni robocze przed terminem składania ofert. Zapytania złożone po upływie tego terminu pozostają bez rozpoznania.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał w wersji papierowej specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja  jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

7.   Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są :

- w sprawach dot. zakresu zamówienia           –  Piotr Jędryka         faks:  41  345-52-20

- w sprawach formalnych                                 –  Aneta Bętkowska  faks:  41  345-52-20

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:

- Część I –   1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

- Część II –     260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100)

- Część III – 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100)

- Część IV –  nie jest wymagane

- Część V –     380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100)

2. Wadium może być wnoszone: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 Ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 42 poz. 275 z późniejszymi zmianami).

a)  Wadium wnoszone w formie pieniężnej w PLN należy wpłacać przelewem na konto Spółki z o.o. „Wodociągi Kieleckie”

- nr 79 1030 1162 0000 0000 0508 0201.

b)	Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego.

c)  Wykonawca, którego oferty nie zabezpieczono wymaganą kwotą wadium, zostanie
z postępowania wykluczony,  a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.

d) W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnej, oryginał dokumentu gwarancyjnego musi być złożony w Biurze Obsługi Klienta Spółki, przed upływem terminu składania ofert.

e)  W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, gwarancje lub poręczenia powinny być:

- bezwarunkowe,

- nieodwołalne,

- płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,

- wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem,

- winny zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją 
w wymaganej wysokości,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji( nie krótszy niż termin związania ofertą),

- bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do; „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:

- Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy a także w przypadku, gdy Wykonawca:

- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”,

f) Zamawiający zwraca wadium Wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a Ustawy Pzp.

g) Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

h)  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

i)   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 tej Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

j)  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

-  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych 
w ofercie,

-    nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

-   zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ, jednak nie dłużej niż 60 dni od dnia otwarcia ofert;  bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. Przedłużanie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu   ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty, najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w której musi być zaproponowana tylko jedna cena 
i nie może jej zmienić.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia.

- W skład oferty powinny wchodzić wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty 
i oświadczenia wskazane w rozdziale X niniejszej SIWZ. Dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę – osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale V niniejszej SIWZ.

Pełnomocnictwo do podpisywania oferty (oryginał, poświadczona notarialnie kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa) musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez Wykonawcę (osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy).

- W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (oryginał, poświadczona notarialnie kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa) określające jego zakres, podpisane przez Wykonawcę (osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy).

- Zaleca się, aby oferta została złożona przy wykorzystaniu załączników do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do niej na drukach sporządzonych przez Wykonawcę pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie treści zawartej przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej SIWZ.

- Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę – osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta wraz z załącznikami powinna być zespolona w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za kompletność oferty w przypadku, gdy strony nie będą ponumerowane i/lub nie będzie zespolona w sposób trwały.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być podpisane (parafowane) przez Wykonawcę - osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy; poprawki muszą być dokonane poprzez skreślenie 
i nadpisanie prawidłowych danych – nie dopuszcza się dokonywania poprawek przy użyciu korektora.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz  z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę - osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Koperta winna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert.

Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą 
i  adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

< NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO >

oferta w trybie przetargu nieograniczonego

na : Dostawę pomp
nie otwierać przed : 14.05.2013r. godz. 1300

< NAZWA i ADRES OFERENTA >

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku opisu na kopercie, zgodnie ze wzorem określonym w pkt 11, np. otwarcie koperty przed wyznaczonym terminem, a w przypadku przesyłania oferty drogą pocztową lub przy wykorzystaniu usług firm kurierskich albo złożenia w innym miejscu niż określone przez Zamawiającego w rozdziale X niniejszej SIWZ – za jej nie otwarcie podczas sesji jawnego otwarcia ofert.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503, z późniejszymi zmianami), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz oddzielone od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron).

14.  Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

X.  ZAWARTOŚĆ  OFERTY

- Wypełniony i podpisany formularz oferty; Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
Załącznik nr 2 do SIWZ.

- Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 
Załącznik  nr 3  do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)

- Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.) albo oświadczenie, iż nie nalezą do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.) odpowiednio według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

- Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał, poświadczona notarialnie kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa).

- W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie (w tym spółki cywilne) – pełnomocnictwo do reprezentowania 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa).

- Oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za należyte wykonanie zobowiązania 
(w przypadku  podmiotów występujących wspólnie)

- Kartę katalogową w języku polskim potwierdzającą parametry wymagane w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku nie złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub nie złożenia pełnomocnictw, albo w przypadku złożenia oświadczeń lub dokumentów zawierających błędy lub złożenia wadliwych pełnomocnictw, Zamawiający wezwie Wykonawców do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego: „Wodociągi Kieleckie” Spółka z o.o. 25-701 Kielce, ul. Krakowska 64  -  Biuro Obsługi  Klienta.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 14.05.2013 roku o godz. 1245.

3.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2013 roku o godzinie 1300 w siedzibie  Zamawiającego:  Kielce, ul. Krakowska 64.

4. Zmiana i wycofanie oferty:

a) Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert, określonego w pkt 2 niniejszego rozdziału,

b) powiadomienie musi być dostarczone w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu oznaczonym i opisanym w sposób wskazany w rozdz. IX pkt 11 SIWZ, opatrzone dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

- Otwarcie ofert  jest jawne.

Przed otwarciem ofert Zamawiający poda  kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informację dotyczącą ceny ofertowej.

XII. 	SPOSÓB OBLICZENIA CENY, OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY  WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I  SPOSOBU OCENY OFERT

1. 	Wykonawca oblicza Cenę oferty brutto wypełniając rubryki tabeli zawartej 
w „Formularzu oferty”– załącznik  nr 1 do SIWZ.

2. 	Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia; (musi uwzględniać wszystkie czynniki ujęte w niniejszej Specyfikacji oraz czynniki nieprzewidziane a konieczne do właściwego wykonania dostawy).

3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zaokrąglając według zasad matematycznych.

4. Wyliczoną Cenę oferty (w „Formularzu oferty”), Wykonawca podaje cyfrowo i słownie 
w odpowiednich rubrykach „Formularza oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących  w jej skład elementów. 
Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wspólnotowego nabycia towarów i usług, Zamawiający,  w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.	W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

najniższa cena         -          waga kryterium:  100 %.

7.	Oferta Wykonawcy przedstawiająca najniższą cenę uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

8. Jeżeli w toku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych już ofertach.

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wszystkie wymagania określone w niniejszej Specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane wyżej kryterium wyboru.

10.Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

11.Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

12.O wynikach postępowania przetargowego Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

13.1 nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu,

13.2cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

13.3 w przypadkach, gdy w postępowaniu w którym jedynym kryterium jest cena zostały złożone oferty o takiej samej cenie, a wezwani przez Zamawiającego Wykonawcy nie złożyli we wskazanym terminie ofert dodatkowych,

13.4 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

13.5 postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w sprawie zamówienia.

- Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże informacje z części jawnej postępowania tym Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

15.1  oczywiste omyłki pisarskie,

15.2 omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

15.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

16. Jeżeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ nie powodującej istotnych zmian w treści oferty, jego oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

- W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o tym fakcie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

18. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają  warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem 
art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (przesyłając zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty). Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

19.  Zmawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji lub zaproszenia do złożenia oferty 
z zastrzeżeniem pkt 15,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

- Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienia omyłki, o której mowa w pkt 15.3,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO   WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi  
   Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty wraz ceną będącą kryterium wyboru w postępowaniu,

b)	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

c)	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d)	terminie po upływie którego może zostać zawarta umowa.

2. Informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a, Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, której adres podany został w rozdziale I niniejszej SIWZ, oraz 
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3.	Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów wymaganych przepisami prawa do zawarcia umowy 
o udzielenie zamówienia .

4.	Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu, 
o którym mowa w pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że nie jest to możliwe z uwagi na brak innych ofert lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.	Przed podpisaniem umowy, której przedmiotem będzie udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest  wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 10% wartości zamówienia (brutto). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie należy wnieść w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy, o którym Wykonawca zostanie powiadomiony, na rachunek bankowy Spółki wskazany 
w  rozdziale VII.

3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

3.1.  pieniądzu;

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3.3.  gwarancjach bankowych;

3.4.  gwarancjach ubezpieczeniowych;

3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. ( Dz. U. 2007 Nr 42 poz. 275 z późniejszymi zmianami).

4. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń, gwarancje lub poręczenia powinny być:

- bezwarunkowe,

- nieodwołalne,

- płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,

- wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem,

- winny zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta  (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji, jeżeli Wykonawca 
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert stosownie do treści art.94 ust.3 ustawy Pzp.

7. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

a) Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

b) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.

c) Kwota, o której mowa w pkt b) będzie zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

1.	Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

Zamawiający wymaga od  Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia na   zawartych w niej warunkach.

2.  Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego rozdziału.

3.	Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy określonego 
w rozdziale IV pkt 1 niniejszej SIWZ (w drodze aneksu) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCY WYKONAWCY  W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.	Wykonawcy przysługuje prawo złożenia skargi na wynik przetargu do Prezesa Zarządu  Spółki „Wodociągi Kieleckie” w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia.

2.  Skargę wniesioną po terminie Zamawiający odrzuca.

3. Wniesienie skargi jest możliwe tylko przed zawarciem umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

4. O wniesieniu skargi Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania.

5.  Skarga podlega rozstrzygnięciu w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej wniesienia.

6.  Wniesienie skargi kończy procedurę odwoławczą.

Załączniki do SIWZ:

Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy,

Zał. Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Zał. Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

Zał. Nr 4 - Wzór umowy,

Zał. Nr 5 - Lista podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Podpisy członków Komisji Przetargowej:

- ............................................        4.   ..........................................

- ..........................................          5.    ..........................................

3.  ..........................................

Zatwierdzam

…………………………….

(data  zatwierdzenia)